## Pipe
Pipe | Diam (mm) | Sch | L (ft) | In | Out | Vel (m/s) | Q (gpm)
p1 | 80 | Std | 60 | 1 | 2
2 | 50 | 80 | 10 | 2 | 4
3 | 50 | 80 | 10 | 2 | 3
4 | 50 | 80 | 10 | 5 | 4
5 | 50 | 80 | 10 | 3 | 5

## Nozzle
Nozzle | K (gpm/psi^0.5) | Press. Req (psi) | In | Press (psi) | Q (lpm)
1 | 1.2 | 30 | 3
2 | 1.8 | 30 | 5
3 | 7.2 | 20 | 4
4 | 2.3 | 30 | 4

## Nodes
Node | H (m) | Input | Press. (Kpa)
i1 | 0.8 | Y
2 | 1 | N
3 | 1 | N
4 | 1.2 | N
5 | 1.1 | N